## Dashboard용
2025, 2026학년도 의료장비 투자집행 계획 | [10 empty] | 2026.10.06. 기준 (단위:천원)
순번 | 진행상태 | 투자구분 | 신청부서 | 장비명 | 소요 구분 | 수량 | 승인금액 | 계약금액 | 투자 계획 (계약체결일) | 비고 | 비고2 | 의공담당 | 입찰규격 등 계약 진행 요청 월 | 계약완료 요청시기
25-1 | 완료 | 24년 1차 | CP | ANALYZER, BLOOD GAS | 노후 | 1 | 임대차 | 0 | 2025-03-06
25-2 | 완료 | 24년 1차 | CP | MICROBIAL IDENTIFICATION SYSTEM | 노후 | 1 | 임대차 | 0 | 2025-03-19
25-3 | 완료 | 24년 정기 | OR (OG) | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, 4K, ICG | 노후 | 1 | 221450000 | 198000000 | 2025-03-19
25-4 | 완료 | 25년 긴급 | AMC | AUDIOMETER, IMPEDANCE | 긴급 | 2 | 15400000 | 13200000 | 2025-03-19 | T1, T2 각 1대
25-5 | 완료 | 24년 1차 | CP | FULLY-AUTOMATED NESTED-MULTIPLEX PCR SYSTEM | 신규 | 1 | 임대차 | 0 | 2025-03-27
25-6 | 완료 | 24년 1차 | CP | STAINER, HEMATOLOGY SLIDE | 노후 | 1 | 임대차 | 0 | 2025-04-08
25-7 | 완료 | 25년 정기 | OR | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED | 폐품 | 1 | 29700000 | 29700000 | 2025-04-16
25-8 | 완료 | 25년 정기 | OR (GS) | MONITOR, NERVE | 추가 | 1 | 55000000 | 50500000 | 2025-04-16
25-9 | 완료 | 25년 정기 | OM | SPIROMETER | 노후 | 2 | 37400000 | 33000000 | 2025-04-16
25-10 | 완료 | 25년 긴급 | CCC | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | 긴급 | 8 | 18400000 | 17424000 | 2025-06-04
25-11 | 완료 | 25년 긴급 | CCC | MONITOR, PATIENT | 긴급 | 1 | 2640000 | 2640000 | 2025-06-04
25-12 | 완료 | 25년 정기 | CCV | CARDIAC MAPPING SYSTEM | 노후 | 1 | 198000000 | 197500000 | 2025-06-05 | 중증진료 (보상금 100%)
25-13 | 완료 | 25년 정기 | HP | X-RAY SYS., MAMMOGRAPHY, DIGITAL | 노후 | 1 | 300000000 | 250000000 | 2025-06-25
25-14 | 완료 | 25년 정기 | BTC | X-RAY SYS., MAMMOGRAPHY, DIGITAL | 노후 | 1 | 734100000 | 650000000 | 2025-06-25
25-15 | 완료 | 25년 정기 | CCV | ROTABLATOR ARTHRECTOMY SYSTEM | 노후 | 1 | 64000000 | 56000000 | 2025-07-01
25-16 | 완료 | 25년 정기 | PMSC | ANALYZER, ELECTROPHORESIS, FRAGMENT | 추가 | 1 | 46200000 | 46200000 | 2025-07-01
25-17 | 완료 | 25년 정기 | CP | OSMOMETER, AUTOMATIC | 노후 | 2 | 50160000 | 49500000 | 2025-07-01
25-18 | 완료 | 25년 긴급 | DM | 쿨소닉 | 긴급 | 1 | 66000000 | 59400000 | 2025-07-09
25-19 | 완료 | 25년 긴급 | DM | 쿨페이즈 | 긴급 | 1 | 44000000 | 37400000 | 2025-07-09
25-20 | 완료 | 25년 정기 | HP | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | 노후 | 1 | 65000000 | 57000000 | 2025-07-18 | 기존 장비 AMC 이관 필요하여 진행시기 조정
25-21 | 완료 | 25년 정기 | OR (UR) | TELESCOPE, 4mm 30도, RESECTO /W TUR ACC SET | 추가 | 1 | 15000000 | 15000000 | 2025-07-18 | 신청부서 조기 계약 요청
25-22 | 완료 | 25년 정기 | CP | REFRIGERATOR, BLOOD BANK | 노후 | 1 | 9900000 | 7040000 | 2025-07-18
25-23 | 완료 | 25년 정기 | CP | FREEZER, LAB | 노후 | 1 | 9900000 | 7370000 | 2025-07-18
25-24 | 완료 | 25년 정기 | CP | CENTRIFUGE | 노후 | 1 | 15510000 | 14100000 | 2025-07-18
25-25 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | LARYNGOSCOPE, VIDEO (비디오 후두경) | 국비50% | 1 | 8200000 | 8100000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-26 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | OTOSCOPE, VIDEO | 국비50% | 1 | 4400000 | 4400000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-27 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | 국비50% | 2 | 7200000 | 7200000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-28 | 완료 | 25년 추가 | (국책사업) 어린이공공진료 | 비디오 연성 기관지내시경 | 국비50% | 1 | 16000000 | 16000000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%) | 2대 신청 1대만 승인
25-29 | 완료 | 23년 2차 | (국책사업) 어린이공공진료 | VENTILATOR | 국비50% | 2 | 142000000 | 141000000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-30 | 완료 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC | 국비50% | 1 | 8360000 | 8360000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-31 | 완료 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | 국비50% | 10 | 21780000 | 21780000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-32 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | ANALYZER, CHEMILLUMINESCENCE IMMUNE, POCT (의료용면역형광측정장치) | 국비50% | 1 | 9900000 | 9900000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-33 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | 국비50% | 2 | 6000000 | 6000000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-34 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | MONITOR, ETCO2 | 국비50% | 1 | 3500000 | 3500000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-35 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | ANALYZER, CHEMILLUMINESCENCE IMMUNE, POCT (의료용면역형광측정장치) | 국비50% | 1 | 9900000 | 9900000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-36 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | 중앙환자감시장치(Monitor, Central) | 국비50% | 2 | 13000000 | 13000000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-37 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | 환자감시장치(Monitor, Patient) | 국비50% | 13 | 130000000 | 130000000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-38 | 완료 | 25년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | ANALYZER, CHEMILLUMINESCENCE IMMUNE, POCT (의료용면역형광측정장치) | 국비50% | 1 | 9900000 | 9900000 | 2025-08-08 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-39 | 진행중(발주완료) | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | TABLE, SURGICAL, UNIVERSAL | 국비50% | 1 | 72660000 | 72000000 | 2025-08-27 | G2B계약 (국고보조금 50%) | 소아수술실 신설 연기 > 8/7 어린이공공 실사시 집행률 증대를 위해 선실행 의견
25-40 | 진행중(발주완료) | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | 국비50% | 1 | 132000000 | 118000000 | 2025-08-27 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-41 | 완료 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | MONITOR, PATIENT | 국비50% | 1 | 32000000 | 32000000 | 2025-08-27 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-42 | 완료 | 25년 정기 | EGD | DUODENOSCOPE, ELECTRONIC | 추가 | 2 | 120000000 | 100000000 | 2025-08-27
25-43 | 완료 | 25년 정기 | EGD | GASTROSCOPE, ULTRASONIC | 추가 | 2 | 300000000 | 250000000 | 2025-08-27
25-44 | 완료 | 25년 정기 | EGD | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | 추가 | 1 | 60000000 | 52000000 | 2025-08-27
25-45 | 완료 | 25년 정기 | EGD | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | 추가 | 1 | 55000000 | 47000000 | 2025-08-27
25-46 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | MONITOR, CENTRAL (환자중앙감시시스템) | 국비50% | 2 | 38000000 | 38000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-47 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | MONITOR, PATIENT (환자감시장치) | 국비50% | 13 | 318799000 | 318799000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-48 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | DRYER, STERILE (멸균건조기) | 국비50% | 1 | 9900000 | 9800000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-49 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | MONITOR, PATIENT Portable (이동형 환자감시장치) | 국비50% | 1 | 6500000 | 6500000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-50 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | 중환자실 전동침대(비품) | 국비50% | 13 | 71500000 | 70785000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-51 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | 환자이동용 응급카트(비품) | 국비50% | 1 | 3300000 | 3300000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-52 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | 지속적인공신장기(CRRT) - BAXTER_PRISMAX | 국비50% | 1 | 29000000 | 29000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-53 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | DEFIBRILLATOR (자동심박소생기) | 국비50% | 1 | 8360000 | 8000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-54 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | 국비50% | 64 | 151424000 | 151424000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-55 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | LARYNGOSCOPE, VIDEO (비디오 후두경) | 국비50% | 1 | 1600000 | 1600000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-56 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE (탄산가스측정기) | 국비50% | 6 | 18000000 | 18000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-57 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM, PORTABLE (초음파기) | 국비50% | 1 | 98000000 | 97000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-58 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | VENTILATOR 인공호흡기 (성인용, 소아용) - C6 | 국비50% | 10 | 540000000 | 540000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-59 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | VENTILATOR, PORTABLE (이동형 인공호흡기) - C1 | 국비50% | 1 | 35000000 | 35000000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-60 | 완료 | 24년 추가 | (국책사업) 긴급치료병상 | OXIMETER, PULSE | 국비50% | 2 | 2900000 | 2900000 | 2025-09-19 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-61 | 완료 | 25년 정기 | MB | ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY | 신규 | 2 | 99000000 | 99000000 | 2025-09-12 | 중증진료 (보상금 100%)
25-62 | 완료 | 25년 정기 | AN | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | 노후 | 2 | 140000000 | 118000000 | 2025-09-12 | 중증진료 (보상금 100%)
25-63 | 완료 | 25년 정기 | UR | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | 노후 | 1 | 180000000 | 150000000 | 2025-09-12
25-64 | 완료 | 25년 정기 | DR | WARMER SYSTEM, INFANT W/ RESUSCITATOR | 노후 | 1 | 36000000 | 36000000 | 2025-09-12 | 중증진료 (보상금 100%)
25-65 | 완료 | 25년 정기 | CCV | ULTRASONOGRAPHY, ECHO, PORTABLE | 노후 | 1 | 190000000 | 139500000 | 2025-09-12 | 중증진료 (보상금 100%)
25-66 | 완료 | 25년 연구 | FMC | CENTRIFUGE (직업환경의학과용) | 연구 | 1 | 4740000 | 4730000 | 2025-10-17 |  | '25.08월 추가
25-67 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | CONFOCAL SCANNER (현미경용 이미지분석시스템) | 국책 | 1 | 31350000 | 30800000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-68 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | CAMERA FOR MICROSCOPE, INVERTED | 국책 | 4 | 6600000 | 5720000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-69 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | DNA gel loading system (비품등록) | 국책 | 2 | 1056000 | 1056000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-70 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | PCR Thermal cycler | 국책 | 1 | 5280000 | 4409350 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-71 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | ICE MAKER (비품등록) | 국책 | 2 | 9687000 | 9680000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-72 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | UV/VIS Spectrophotometer | 국책 | 1 | 17600000 | 17052640 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-73 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | Microplate READER | 국책 | 1 | 19910000 | 19800000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-74 | 완료 | 25년 연구 | (국책사업) 개방형실험실 | MICROTOME, CRYO | 국책 | 1 | 22000000 | 22000000 | 2025-10-22 | G2B계약 (본원부담 100%) | '25.08월 추가
25-75 | 완료 | 25년 정기 | OM | INDUCTIVE COUPLED PLASMA SPECTROMETER | 노후 | 1 | 115500000 | 105600000 | 2025-10-31
25-76 | 완료 | 25년 추가 | 신생아집중치료실 노후장비 교체사업 | INCUBATOR, INFANT | 노후 | 2 | 86000000 |  | 2025-11-25 | G2B계약 (국비50%, 지방비50%)
25-77 | 완료 | 25년 추가 | 신생아집중치료실 노후장비 교체사업 | VENTILATOR, INFANT, HIGH FREQUENCY | 노후 | 1 | 90000000 | 89500000 | 2025-11-25 | G2B계약 (국비50%, 지방비50%)
25-78 | 완료 | 25년 추가 | 신생아집중치료실 노후장비 교체사업 | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | 노후 | 2 | 14000000 | 14000000 | 2025-11-25 | G2B계약 (국비50%, 지방비50%)
25-79 | 완료 | 25년 추가 | 신생아집중치료실 노후장비 교체사업 | JAUNDICE METER (황달측정기) | 노후 | 1 | 10000000 | 9900000 | 2025-11-25 | G2B계약 (국비50%, 지방비50%)
25-80 | 완료 | 24년 추가 | IIB | PUPILOMETER SYSTEM | 신규 | 1 | 16500000 | 16500000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-81 | 완료 | 24년 추가 | IIB | WARMING UNIT, PATIENT | 신규 | 1 | 1300000 | 1300000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-82 | 완료 | 24년 추가 | IIB | AIR CLEARANCE SYSTEM | 신규 | 1 | 8800000 | 8800000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-83 | 완료 | 24년 추가 | IIB | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | 신규 | 5 | 14500000 | 14500000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-84 | 완료 | 24년 추가 | IIB | ANALYZER, BLOOD GAS | 신규 | 1 | 임대차 | 임대 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-85 | 완료 | 24년 추가 | IIB | SCD EXPRESS SYSTEM | 신규 | 13 | 1820000 | 임대 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-86 | 완료 | 24년 추가 | IIB | STETHOSCOPE, DOPPLER, PORTABLE | 신규 | 1 | 2420000 | 2420000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-87 | 완료 | 24년 추가 | IIB | CPR MACHINE, AUTOMATIC | 신규 | 1 | 33000000 | 33000000 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%)
25-88 | 완료 | 24년 추가 | IIB | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | 신규 | 1 | 11500000 | 0 | 2025-11-17 | 국비지원 미해당 (자비 100%) | 유휴장비 대체
25-89 | 완료 | 25년 정기 | CPB | COOLER/HEATER | 노후 | 1 | 143000000 | 78000000 | 2025-11-20 | 긴급 요청
25-90 | 완료 | 25년 정기 | UR | RIGISCAN | 폐품 | 1 | 19000000 | 18000000 | 2025-12-17 | 긴급 요청
25-91 | 완료 | 25년 추가 | CCV | COAGULATION TIMER, POCT | 노후 | 1 | 15500000 | 15500000 | 2025-12-17 | 긴급 요청
25-92 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | CP | ANALYZER, GLYCOHEMOGLOBIN | 노후 | 2 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-93 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | DO | ANALYZER, GLYCOHEMOGLOBIN | 노후 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-94 | 완료 | 25년 정기 | AN | LARYNGOSCOPE, FLEXIBLE, VIDEO | 폐품 | 1 | 16000000 | 16000000 | 2025-12-24
25-95 | 완료 | 25년 정기 | AP | TISSUE PROCESSOR, AUTO | 노후 | 1 | 198000000 | 169000000 | 2026-03-30
25-96 | 완료 | 25년 정기 | AP | STAINING SYSTEM, FULL AUTOMATED IHC & ISH | 노후 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-22 | 법무 직계약 조율 | 선조치 완료
25-97 | 완료 | 25년 정기 | OR (PS) | HYDROSURGERY SYSTEM | 신규 | 1 | 29800000 | 29800000 | 2026-03-09
25-98 | 완료 | 25년 정기 | CFUN | DOPPLER, TRANSCRANIAL | 노후 | 1 | 87000000 | 87000000 | 2026-03-31
25-99 | 완료 | 25년 정기 | OR (GS) | NIR IMAGING SYSTEM | 신규 | 1 | 45000000 | 44000000 | 2026-03-31 | 투자여부 재검토 필요 > 6/24 구매필요 확인 | * 6/24 진료부원장님 확인 - 이선민 교수 공동사용 신청으로 필요 GOF007: 6/20 진료부원장님 재검토 요청드림 (신청자 이진욱 교수 사직) 6/24 이선민 교수 공동사용 계획이었으므로 필요 의견 - 사용량 저조시 책임질 수도 있을 만큼 필요의견 (갑상선 수술 시 루틴으로 사용)
25-100 | 완료 | 25년 정기 | BTC | AI SOFTWARE, MAMMO X-RAY | 신규 | 1 | 66000000 | 66000000 | 2026-06-08 | 전산운영팀 소프트웨어 운영비 지급 | 기존 LUNIT 연장 계약
25-101 | 완료 | 25년 정기 | CTC | CENTRIFUGE, REFRIGERATED | 노후 | 1 | 23870000 | 19921000 | 2025-12-17
25-102 | 완료 | 25년 정기 | ECMO | HEATER UNIT FOR ECMO | 추가 | 2 | 72000000 | 72000000 | 2025-12-17
25-103 | 완료 | 25년 정기 | ECMO | BLOOD FLOWMETER, ULTRASOUND FOR ECMO | 추가 | 1 | 44000000 | 43900000 | 2025-12-17
25-104 | 진행중 | 25년 정기 | OR (OS) | ENDOSCOPIC SYSTEM, ARTHROSCOPE, 4K | 폐품 | 1 | 175760000 |  | 3월 이후 | 법무 직계약 조율 | 임상과 보류, 26 8월 입찰 진행
25-105 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | OR (OS) | CENTRIFUGE FOR CELLUNIT | 신규 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-07-06 | 법무 직계약 조율
25-106 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | CP | CULTURE SYSTEM, AUTO, BLOOD | 노후 | 2 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-22 | 법무 직계약 조율 | 4UNIT
25-107 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | CP | ANALYZER, STOOL OCCULT BLOOD TEST | 노후 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-108 | 완료 | 25년 정기 | CP | ANALYZER, CHEMILLUMINESCENCE IMMUNE | 노후 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-109 | 완료 | 25년 정기 | CP | P.C.R. SYSTEM, REAL-TIME, RSV & PREP. SYSTEM | 노후 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율 | PREPARATION SYSTEM, RT PCR 별도 발주, 기존 PCR 2대 별도 등록
25-110 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | CP | ANALYZER, INFLUENZA VIRUS ANTIGEN | 추가 | 1 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-111 | 진행중(발주완료) | 25년 정기 | CP | ANALYZER, INFLUENZA VIRUS ANTIGEN | 노후 | 2 | 임대차 | 임대차 | 2026-06-29 | 법무 직계약 조율
25-112 | 완료 | 25년 추가 | ECMO | EXTRA CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO) | 추가 | 1 | 145000000 | 143000000 | 2025-12-17
25-113 | 완료 | 25년 추가 | PICU | PUPILOMETER SYSTEM | 신규 | 1 | 16500000 | 16500000 | 2025-12-17
25-114 | 완료 | 25년 추가 | MB | OXIMETER, PULSE | 폐품 | 1 | 660000 | 660000 | 2025-12-24
25-115 | 완료 | 25년 추가 | MA | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | 폐품 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2025-12-24
25-116 | 완료 | 25년 추가 | MB | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC | 폐품 | 1 | 6500000 | 6500000 | 2025-12-24
25-117 | 완료 | 25년 추가 | 9E | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | 신규 | 2 | 6600000 | 6600000 | 2026-02-23 | 기존 보유장비 이관 완료 | 노후장비 이관, 신규 장비 도입 후 기존 장비 백업 보관 예정
25-118 | 완료 | 25년 추가 | 10W | MONITOR, PATIENT, W/WIFI | 폐품 | 1 | 3630000 | 3630000 | 2026-02-23
25-119 | 완료 | 25년 추가 | HP | ANALYZER, BODY COMPOSITION | 노후 | 1 | 25900000 | 21850000 | 2026-02-23
25-120 | 완료 | 25년 추가 | AN | MONITOR, NMT | 추가 | 5 | 1500000 | 1500000 | 2025-12-24
25-121 | 완료 | 25년 추가 | AN | OXIMETER, PULSE, SPCO, SPO2, RADICAL 7 | 추가 | 6 | 600000 | 600000 | 2025-12-24
25-122 | 완료 | 25년 추가 | AN | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | 신규 | 2 | 2000000 | 2000000 | 2025-12-24
25-123 | 완료 | 25년 추가 | OR (UR) | TELESCOPE, CYSTO, 1.9MM 30도, 17.9CM | 신규 | 1 | 10450000 | 9940000 | 2026-03-09
25-124 | 완료 | 25년 추가 | OR (UR) | TELESCOPE, OPERATING CYSTO, 2.7MM 12도, 15CM | 신규 | 1 | 18400000 | 17400000 | 2026-03-09
25-125 | 완료 | 25년 추가 | OR (UR) | PUMP, IRRIGATION | 추가 | 1 | 4100000 | 4100000 | 2026-03-09
25-126 | 완료 | 25년 추가 | OR (OG) | TELESCOPE, 4MM 30도, RESECTO W/ TCR ACC SET | 신규 | 1 | 14900000 | 14900000 | 2026-03-09
25-127 | 완료 | 25년 추가 | PD | ANALYZER, BODY COMPOSITION | 노후 | 1 | 19250000 | 19250000 | 2026-02-23
25-128 | 완료 | 25년 추가 | OR (GS) | ELECTRO SURGICAL UNIT, BIPOLAR | 신규 | 1 | 9900000 | 9900000 | 2026-03-09
25-129 | 완료 | 25년 추가 | EMC | PUPILOMETER SYSTEM | 신규 | 1 | 16500000 | 16500000 | 2026-02-23
25-130 | 완료 | 25년 추가 | EMC | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC | 폐품 | 1 | 7500000 | 7500000 | 2026-02-23
25-131 | 완료 | 25년 추가 | OR (OS) | SHAVER HANDPIECE | 폐품 | 1 | 6600000 | 6600000 | 2026-03-09
25-132 | 완료 | 25년 추가 | OM | ANALYZER, SOUND | 폐품 | 1 | 6853000 | 7623000 | 2026-02-23
25-133 | 완료 | 25년 추가 | OM | E.C.G. ANALYZER | 폐품 | 1 | 9000000 | 9000000 | 2026-02-23
25-134 | 완료 | 25년 추가 | CM | MONITOR, PATIENT | 추가 | 1 | 2640000 | 2640000 | 2025-12-24
25-135 | 보류 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED | 국비50% | 1 | 53000000 | 공사 연계 | 2026년 이월 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-136 | 보류 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | ELECTRO SURGICAL UNIT | 국비50% | 1 | 14000000 | 공사 연계 | 2026년 이월 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-137 | 보류 | 24년 정기 | (국책사업) 어린이공공진료 | SCRUB STATION | 국비50% | 1 | 4000000 | 공사 연계 | 2026년 이월 | G2B계약 (국고보조금 50%)
25-138 | 완료 | 24년 정기 | OG | ULTRASONOGRAPHY, OB/GYN | 노후 | 2 | 230000000 | 213000000 | 2026-03-31 | 사용량 검토 후 보류 | OG 김지연 교수 12/1 출근, 12/3 진료부원장님 컨펌 후 진행키로 함, 중급기기로 2대 요청-투심에 논의, OG 의견 조율 필요함 전달
25-139 | 취소 | 24년 정기 | RD | M.R.I. SYSTEM, 3T, AI UPGRADE | 추가 | 1 | 230000000 |  | 보류 | 검사건수 감소 보류 | 26/03월 현재 견적가 4.5억 증가, 추후 필요시 재신청
25-140 | 취소 | 25년 정기 | OR (CS) | PNEUMATIC, STERNUM SAW, CS | 노후 | 1 | 13035000 |  | 취소 | 배터리타입으로 재신청 예정
25-141 | 취소 | 25년 정기 | FMC | MICROTOME, CRYO | 노후 | 1 | 22000000 |  | 취소 | 개방형실험실 국책으로 변경
25-142 | 완료 | 25년 정책 | PMSC | 신테카 장비 및 기자재 인수 | 정책 | - | 16500000 | 16500000 | 2025-12-24
25-143 | 완료 | 25년 정책 | CCV | 파라스타 펄스장 절제술 | 정책 | 1 | 66000000 | 63800000 | 2025-12-31
25-144 | 완료 | 25년 정책 | CCV | 펄스셀렉트 펄스장 절제술 | 정책 | 1 | 임대차 | 임대료 | 2025-12-31 | 66만원/월, 2년간
25-145 | 완료 | 25년 정책 | 로봇수술센터 | da Vinci SP Surgical System | 정책 | 1 | 2427900000 | 2427839040 | 2025-12-29 | 2,427,839,040 상당 매월 40,463,984 60개월
25-146 | 완료 | 25년 정책 | 로봇수술센터 | SP도입 제반 장비 등 공사비 포함 | 정책 | 1 | 246074000 |  | 2026-03-31 | Monitor, ESU, TABLE, CO2 & irrigator / Video recorder
25-147 | 완료 | 25년 정책 | 로봇수술센터 | ION Endoluminal System | 정책 | 1 | 1206700000 | 1206700000 | 2025-12-29
25-148 | 완료 | 25년 정책 | 로봇수술센터 | ION 도입 제반 장비 등 | 정책 | 1 | 1070000000 |  | 2026-03-31 | REBUS, C-arm, TABLE, Surgical monitor 납품완료
25-149 | 완료 | 25년 정책 | EGD | Endoscopic System, EGD 내시경시스템 | 정책 | 1 | 148400000 | 148400000 | 2026-03-30
25-150 | 완료 | 25년 정책 | EGD | Patient Monitor 환자감시장치 | 정책 | 1 | 2640000 | 2640000 | 2026-02-23
25-151 | 완료 | 25년 정책 | EGD | Argon Plasma Coagulation | 정책 | 1 | 74000000 | 70000000 | 2026-03-27
26-1 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | CCV | ANGIOGRAPHY SYSTEM, CARDIAC | 추가 | 1 | 3328500000 | 3267000000 | 2026-07-22 | 기존 임대중이던 Abbott 초음파 인수 포함 | 초음파 별도 발주완료(5천만원-6/1) | 안정수 | 260422 자재팀 입찰스펙전달 | 10월
26-2 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | RO | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY | 노후 | 1 | 10634000000 | 8410000000 | 2026-07-21 |  |  | 김성훈 | 260605 입찰스펙 전달완료
26-3 | 진행중 | 26 정기 | AP | DIGITAL PATHOLOGY SOLUTION | 신규 | 1 | 1511690000 |  |  |  | 전산운영팀 주관, Scanner 의공 | 김상우 | 5월
26-4 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | NC | INCUBATOR, INFANT, TRANSPORT | 노후 | 1 | 48000000 | 47800000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 안정수 | 260605 입찰스펙 전달완료
26-5 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | NC | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | 추가 | 2 | 4356000 | 4356000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 안정수 | 6월
26-6 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | PICU | VENTILATOR, PORTABLE | 신규 | 1 | 41000000 | 41000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김상우 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-7 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | PICU | ULTRASOUND TRANSDUCER | 신규 | 1 | 18000000 | 18000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김상우 | 6월/수의
26-8 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | PICU | VENTILATOR, NAVA | 추가 | 1 | 68000000 | 67000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김상우 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-9 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | 8W | MONITOR, PATIENT | 신규 | 4 | 14480000 | 10560000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김상우 | 6월/반복,수의
26-10 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | 8W | MONITOR, CAPNOGRAPH, SPO2, PORTABLE | 신규 | 1 | 3500000 | 3300000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김상우 | 6월/반복,수의
26-11 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | EGD | GASTROSCOPE, NASAL, ELECTRONIC | 추가 | 1 | 52000000 | 45000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 이병밀 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-12 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | OR (EY) | ENDOSCOPIC SYSTEM | 신규 | 1 | 95000000 | 95000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 김성훈 | 6월
26-13 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | RM | MOTOR-DRIVEN EXERCISE CYCLE | 추가 | 1 | 8250000 | 5600000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 | 안영재 | 6월
26-14 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | EB / SICU | OXIMETER, PULSE | 노후/신규 | 2 | 1320000 | 440000 | 2026-09-11 |  |  | 변원봉 | 4월/반복,수의
26-15 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | 12W,E | SCALE, BED, SLINGSCALE | 노후 | 1 | 11500000 | 10990000 | 2026-09-11 |  |  | 최승헌(김상우) | 5월/반복,수의
26-16 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | CP | PLASMA THAWING SYSTEM | 노후 | 1 | 22000000 | 19602000 | 2026-09-11 |  |  | 변원봉 | 4월
26-17 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | RRT | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | 폐품 | 1 | 1600000 | 1600000 | 2026-08-25 |  |  | 이병밀(안정수) | 4월/반복,수의 | 4월
26-18 | 완료 | 26 정기 | CCV | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC | 노후 | 2 | 13000000 | 13000000 | 2026-08-05 |  |  | 안정수 | 4월
26-19 | 완료 | 26 정기 | BTC | GAMMA DETECTION SYSTEM | 폐품 | 1 | 84000000 | 84000000 | 2026-06-01 |  |  | 김성훈 | 260407 자재팀 입찰규격 전달
26-20 | 진행예정 | 26 정기 | ME | INFUSION PUMP ANALYZER | 노후 | 1 | 28600000 |  |  |  |  | 최승헌(안정수) | 5월
26-21 | 검토필요 | 26 정기 | EN | ANALYZER, NO, EXHALED | 노후 | 1 | 6000000 |  |  |  |  | 김상우 | 보류사유 확인 필요
26-22 | 진행예정 | 26 정기 | CP | ANALYZER, PLATELET DRUG RESPONSE | 노후 | 1 | 27400000 |  |  |  |  | 변원봉 | 6월/입찰
26-23 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | DT | IMPLANT SURGICAL UNIT | 폐품 | 1 | 7000000 | 6500000 | 2026-08-25 |  |  | 최승헌 | 4월/수의
26-24 | 완료 | 26 정기 | RM | TRACTION SYSTEM | 노후 | 2 | 32000000 | 29000000 | 2026-06-11 |  |  | 안영재 | 260422 자재팀 입찰스펙전달
26-25 | 완료 | 26 정기 | NM | COUNTER, GAMMA | 폐품 | 1 | 132000000 | 125000000 | 2026-06-04 |  |  | 안영재 | 260407 자재팀 입찰규격 전달
26-26 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | CCV | METER, WEIGHT & HEIGHT, AUTO | 노후 | 1 | 900000 | 900000 | 2026-08-25 |  |  | 안정수 | 6월/반복,수의
26-27 | 완료 | 26 정기 | HP | TONOMETER, PNEUMATIC, NON-CONTACT | 노후 | 1 | 22000000 | 21000000 | 2026-07-20 |  |  | 안정수 | 6월
26-28 | 진행중 | 26 정기 | SD | WASHER & DRY MACHINE, CART, AUTO | 노후 | 1 | 419000000 |  |  |  |  | 김상우 | 구조검토후
26-29 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | 10W,E | SCALE, BED, SLINGSCALE | 신규 | 1 | 11500000 | 10990000 | 2026-09-11 |  |  | 최승헌(김상우) | 5월/반복,수의
26-30 | 완료 | 26 정기 | 10W | AIR CLEARANCE SYSTEM | 신규 | 1 | 8800000 | 8800000 | 2026-09-11 |  |  | 김상우 | 4월/반복,수의
26-31 | 완료 | 26 정기 | OR (UR) | DIRECT PLACEMENT STIRRUPS | 노후 | 1 | 15400000 | 15400000 | 2026-09-11 |  |  | 김성훈 | 4월/반복,수의
26-32 | 완료 | 26 정기 | OR (UR) | CYSTOSCOPE, VIDEO, FLEXIBLE | 추가 | 1 | 29000000 | 28750000 | 2026-08-25 |  |  | 김성훈 | 5월
26-33 | 진행중 | 26 정기 | OR (UR) | REZUM SYSTEM | 신규 | 1 | 110000000 |  |  |  |  | 김성훈 | 4월
26-34 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | EGD | LASER UNIT, HOLMIUM | 추가 | 1 | 110000000 | 95000000 | 2026-06-11 |  |  | 이병밀 | 260422 자재팀 입찰스펙전달
26-35 | 진행중 | 26 정기 | EGD | CHOLANIOSCOPY SYSTEM, DIGITAL | 추가 | 1 | 101640000 |  |  |  |  | 이병밀 | 260710 자재팀 입찰스펙전달
26-36 | 진행중 | 26 정기 | EGD | HEPATIC FIBROSIS DIAGNOSTIC SYSTEM | 추가 | 1 | 264000000 |  |  |  |  | 이병밀 | 260710 자재팀 입찰스펙전달
26-37 | 완료 | 26 정기 | EGD | ENDOSCOPIC SYSTEM, EGD | 노후 | 2 | 300000000 | 250000000 | 2026-06-19 |  |  | 이병밀 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-38 | 완료 | 26 정기 | AN | INFUSION PUMP, SYRINGE, TCI | 노후 | 4 | 19360000 | 17600000 | 2026-08-05 |  |  | 이병밀 | 4월/반복,수의 4/23 진행요청함
26-39 | 진행중 | 26 정기 | AN | ANESTHESIA M/C | 추가 | 1 | 88000000 |  |  |  |  | 이병밀 | 8월/반복,입찰
26-40 | 진행중 | 26 정기 | AN | ANESTHESIA M/C | 노후 | 3 | 264000000 |  |  |  |  | 이병밀 | 8월/반복,입찰
26-41 | 완료 | 26 정기 | AN | WARMING UNIT, PATIENT | 추가 | 4 | 임대 | 임대 | 2026-07-29 |  |  | 이병밀 | 4월/반복,수의 4/23 진행요청함
26-42 | 진행중 | 26 정기 | CCV | EMERGENCY BYPASS SYSTEM (ECMO) | 노후 | 1 | 140000000 |  |  | 신모델 출시로 금액 상승 | 기존승인 115,000천원, 26.1차 증액 승인 2,500천원 | 안정수 | 4월
26-43 | 완료 | 26 정기 | EY | REFRACTO & KERATOMETER, AUTO | 노후 | 1 | 19800000 | 19500000 | 2026-07-20 |  |  | 김상우 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-44 | 완료 | 26 정기 | EY | LASER UNIT, OPHTH., PASCAL | 노후 | 1 | 329000000 | 299000000 | 2026-07-20 |  |  | 김상우 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-45 | 진행중 | 26 정기 | BTC | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM, MAMMOGRAPHY | 신규 | 1 | 402000000 |  |  |  |  | 최승헌/수익성을 위해 빨리?? | 9월
26-46 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | EMC | TONOMETER, HANDHELD | 노후 | 1 | 9700000 | 9700000 | 2026-08-25 |  |  | 안정수 | 5월/반복,수의
26-47 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | EMC | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | 추가 | 1 | 1600000 | 1600000 | 2026-08-25 |  |  | 이병밀(안정수) | 4월/반복,수의 | 4월
26-48 | 완료 | 26 정기 | CCU / SICU | VENTILATOR | 노후,폐품 | 3 | 198000000 | 180000000 | 2026-07-15 |  |  | 변원봉 | 4월 | 6월
26-49 | 완료 | 26 정기 | EA / EB | VENTILATOR, PORTABLE | 노후 | 2 | 74000000 | 74000000 | 2026-05-20 |  |  | 안정수 | 260324 자재팀 입찰스펙전달 | 완료
26-50 | 완료 | 26 정기 | EMC | VENTILATOR, PORTABLE FOR MRI | 폐품 | 1 | 71000000 | 71000000 | 2026-05-20 |  |  | 안정수 | 260324 자재팀 입찰스펙전달 | 완료
26-51 | 완료 | 26 정기 | EMC | VENTILATOR, PORTABLE | 폐품 | 1 | 41000000 | 41000000 | 2026-05-20 |  |  | 안정수 | 260324 자재팀 입찰스펙전달 | 완료
26-52 | 진행예정 | 26 정기 | CP | ANALYZER, BLOOD COAGULATION | 노후 | 2 | 임대 |  |  |  |  | 변원봉 | 4월 | 6월
26-53 | 진행중 | 26 정기 | 간호본부(통합간호팀)_서9 | SCD EXPRESS SYSTEM | 추가 | 180~ | 임대 |  |  | 간호본부 필요수량 파악 : 199대 |  | 김상우 | 5월
26-54 | 완료 | 26 정기 | AP | P.C.R. SYSTEM, REAL-TIME & PREP. SYSTEM | 노후 | 1 | 임대 | 임대 | 2026-06-22 | 추출기, PCR 별도 발주 |  | 김상우 | 5월
26-55 | 완료 | 26 정기 | AP | STAINING SYSTEM, FULL AUTOMATED | 노후 | 1 | 임대 | 임대 | 2026-06-29 |  |  | 김상우 | 5월
26-56 | 완료 | 26 정기 | CP | P.C.R. SYSTEM, REAL-TIME, RSV | 노후 | 1 | 임대 | 임대 | 2026-06-11 | 2026NF004 |  | 변원봉 | 4월 | 6월
26-57 | 완료 | 26 정기 | EGD(6), CM(1), HP(4), OR(1) | WASHER, ENDOSCOPIC | 노후 | 12 | 임대 | 임대 | 2026-08-28 |  |  | 이병밀 | 4월/반복,수의 4/23 진행요청함
26-58 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | OR (EN) | ELECTRO SURGICAL UNIT, PLASMA | 추가 | 1 | 임대 | 임대 | 2026-07-29 |  |  | 김성훈 | 5월
26-59 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | CP | ANALYZER, CHEMISTRY, ISE | 노후 | 4 | 임대 | 임대 | 2026-06-29 |  |  | 변원봉 | 4월 | 6월
26-60 | 진행예정 | 26 정기 | CP | ANALYZER CHEMISTRY | 노후 | 1 | 임대 |  |  |  |  | 변원봉 | 7월 | 9월
26-61 | 진행예정 | 26 정기 | CP | ANALYZER, ELISA, AUTOMATED | 노후 | 1 | 임대 |  |  |  |  | 변원봉 | 4월 | 6월
26-62 | 완료 | 26 정기 | AP | STAINING SYSTEM, FULL AUTOMATED IHC & ISH | 노후 | 1 | 임대 | 임대 | 2026-06-22 |  |  | 김상우 | 25년 승인분과 같이 진행
26-63 | 진행예정 | 26 정기 | OS | WEARABLE ROBOT, ANGEL SUIT | 신규 | 1 | 28801000 |  |  |  |  | 최승헌 | 8월
26-64 | 완료 | 25 1차 | OR | MONITOR, SURGICAL | 신규 | 1 | 8000000 | 8000000 | 2026-06-29 |  |  | 김성훈 | 5월/반복,수의
26-65 | 진행중 | 26 정기 | OR (OS) | ELECTRO SURGICAL UNIT, WEREWOLF+ | 신규 | 1 | 33000000 |  |  |  |  | 김성훈 | 6월
26-66 | 진행예정 | 26 정기 | CP | CHROMOSOME IMAGE ANALYSIS SYSTEM UPGRADE | 추가 | 1 | 58000000 |  |  |  |  | 변원봉 | 5월/수의
26-67 | 완료 | 26 정기 | NM | QUANTITATIVE BRAIN IMAGING ANALYSIS SOFTWARE | 신규 | 1 | 48000000 | 48000000 | 2026-05-29 |  |  | 안영재 | 260407 자재팀 입찰규격 전달
26-68 | 진행예정 | 26 정기 | PC | MONITOR, VITAL SIGN | 노후 | 1 | 5500000 |  |  |  | 병동에 Patient moitor 구입 후 교체 지급 | 최승헌 | 7월
26-69 | 완료 | 26 정기 | EMC | MONITOR, PATIENT | 노후 | 17 | 140000000 | 137800000 | 2026-05-20 |  | 4대 신청하였으나 저가형으로 17대 구입, 타과 신청 재배치 | 안정수 | 260324 자재팀 입찰스펙전달 | 완료
26-70 | 완료 | 26 정기 | OR (CS) | ELECTRIC, STERNUM SAW, CS | 추가 | 1 | 25180000 | 25180129 | 2026-07-15 |  |  | 김성훈 | 3월
26-71 | 완료 | 26 정기 | RH | ULTRASONOGRAPHY | 노후 | 1 | 95000000 | 83000000 | 2026-07-20 |  | 기존 Probe 추가 신청에서 저가형 본체로 신청 | 최승헌 | 260522 입찰스펙 전달완료
26-72 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | AP | FREEZER, DEEP | 폐품 | 2 | 29480000 | 29480000 | 2026-08-18 |  | 부서 운영계획 검토 후 진행 확정 | 안영재 | 260629 입찰스펙 전달완료
26-73 | 취소 | 26 정기 | NR | 뇌영상분석 AI SOLUTION | 신규 | 1 | 220000000 |  |  | AI 사업 승인시 부가세만 지급 | 전산운영팀 | 안영재 | 승인시/수의 7/13 사업탈락으로 취소
26-74 | 진행중 | 26 정기 | PC | X-RAY UNIT, C-ARM, DIGITAL | 노후 | 1 | 195000000 |  |  |  | 운영위 추가 | 최승헌 | 8월
26-75 | 진행예정 | 26 정기 | PC | THERAPY UNIT, RF | 신규 | 1 | 80000000 |  |  |  | 운영위 추가 | 최승헌 | 7월
26-76 | 진행중(발주완료) | 26 정기 | CCV | ULTRASONOGRAPHY, ECHO | 노후 | 1 | 370000000 | 317000000 | 2026-07-22 |  | 운영위 추가 | 안정수 | 260422 자재팀 입찰스펙전달
26-77 | 완료 | 26 정기 | NC | ULTRASONOGRAPHY, ECHO | 노후 | 1 | 138000000 | 129000000 | 2026-08-25 |  | 운영위 추가 | 안정수 | 260605 입찰스펙 전달완료
26-78 | 진행예정 | 26 정기 | OS (OR) | SAW, SAGITTAL, MICRO, PNEUMATIC | 폐품 | 1 | 7700000 |  |  |  | 운영위 추가 | 김성훈
26-79 | 진행예정 | 26 정기 | EGD | MONITOR, PATIENT | 폐품 | 2 | 5280000 |  |  |  | 운영위 추가 | 이병밀
26-80 | 진행예정 | 26 정기 | EGD | SUCTION UNIT, PORTABLE | 추가 | 1 | 5800000 |  |  |  | 운영위 추가 | 이병밀
26-81 | 진행예정 | 26 정기 | PD | REFRIGERATOR, PHARMACY | 추가 | 1 | 8000000 |  |  |  | 운영위 추가 | 최승헌
26-82 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | CPR MACHINE, AUTOMATIC |  | 1 | 34100000 | 33000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-83 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM |  | 1 | 9900000 | 8800000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-84 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | 정맥혈관 네비게이터[VEIN VIEWER] |  | 1 | 30000000 | 30000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-85 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | 커프압력조절장치(CUFF PRESSURE CONTROLLER) |  | 1 | 3100000 | 2900000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-86 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | BLADDER SCANNER, ULTRASOUND, PORTABLE |  | 1 | 9500000 | 9500000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-87 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | PICU | MONITOR, CAPNOGRAPH, SPO2, PORTABLE |  | 1 | 3300000 | 3300000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 김상우
26-88 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | NC | 신생아 청력 스크린 장비(AUDIOSCREENER ABR SYSTEM) |  | 1 | 38000000 | 38000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 안정수
26-89 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | NC | VENTILATOR, INFANT, HIGH FREQUENCY |  | 1 | 105000000 | 101000000 | 2026-09-30 |  | 26 어린이공공 기능강화 추가 | 안정수
26-90 | 완료 | 26 연구 | FMC | MONITOR, PATIENT (연구용) |  | 1 | 6000000 | 6000000 | 2026-05-22 |  |  | 안영재
26-91 | 완료 | 26 연구 | FMC | MONITOR, PATIENT (연구용) |  | 1 | 8500000 | 8500000 | 2026-05-22 |  |  | 안영재
26-92 | 완료 | 26 연구 | FMC(OS) | X-RAY UNIT, HANDHELD, REMEDI |  | 1 | 20000000 | 월 200만원*10개월 | 2026-09-01 |  |  | 안영재
26-93 | 완료 | 26 1차 | OR | MONITOR, SURGICAL | 신규 | 1 | 8000000 | 8000000 | 2026-06-29 |  | ION 장비용 긴급 추가 | 김성훈
26-94 | 완료 | 26 1차 | OR (CM) | SURGERY UNIT, CRYO | 노후 | 1 | 50000000 | 47000000 | 2026-06-29 |  | ION 장비용 긴급 추가 | 김성훈
26-95 | 진행예정 | 26 1차 | IIA,B | PUMP, ENTERAL NUTRITION, FEEDING | 신규 | 2 | 2200000 |  |  |  |  | 안정수
26-96 | 진행예정 | 26 1차 | MA | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | 폐품 | 1 | 3100000 |  |  |  |  | 이병밀
26-97 | 진행중(발주완료) | 26 1차 | 11E | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | 폐품 | 2 | 4356000 | 4356000 | 2026-08-25 |  |  | 최승헌
26-98 | 진행예정 | 26 1차 | 16E | VENTILATOR, HOME | 노후 | 1 | 13000000 |  |  |  |  | 최승헌
26-99 | 진행예정 | 26 1차 | 11W | VENTILATOR, HOME | 노후 | 1 | 13000000 |  |  |  |  | 최승헌
26-100 | 진행예정 | 26 1차 | AN | VIDEO LARYNGEAL MASK AIRWAY | 신규 | 1 | 660000 |  |  |  |  | 이병밀
26-101 | 진행예정 | 26 1차 | OR (UR) | TELESCOPE, 4mm 30도, RESECTO | 폐품 | 2 | 20000000 |  |  |  |  | 김성훈
26-102 | 진행예정 | 26 1차 | DR | TABLE, EXAMINING, OB/GY | 신규 | 1 | 8684000 |  |  |  |  | 김상우
26-103 | 진행예정 | 26 1차 | 9W | STETHOSCOPE, DOPPLER, PORTABLE | 폐품 | 1 | 2640000 |  |  |  |  | 김상우
26-104 | 진행예정 | 26 1차 | 9W | BLADDER SCANNER, ULTRASOUND, PORTABLE | 노후 | 1 | 9500000 |  |  |  |  | 김상우
26-105 | 진행예정 | 26 1차 | CCV | MONITOR, AMBULATORY BLOOD PRESSURE | 폐품 | 2 | 8800000 |  |  |  |  | 안정수
26-106 | 진행예정 | 26 1차 | EMC | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | 추가 | 1 | 9000000 |  |  |  |  | 안정수
26-107 | 진행예정 | 26 1차 | OR (OS) | SHAVER HANDPIECE | 폐품 | 2 | 13200000 |  |  |  |  | 김성훈
26-108 | 진행예정 | 26 1차 | OR (OS) | PNEUMATIC, WIRE DRIVER, OS | 폐품 | 1 | 6600000 |  |  |  |  | 김성훈
26-109 | 진행예정 | 26 1차 | OR (OS) | SHOULDER, LEG POSITIONER SYSTEM | 폐품 | 1 | 24890000 |  |  |  |  | 김성훈
26-110 | 진행예정 | 26 1차 | OR (OS) | OSCILLATING SAW | 폐품 | 1 | 9500000 |  |  |  |  | 김성훈
26-111 | 진행예정 | 26 1차 | OM | NOISE DOSIMETER SYSTEM | 폐품 | 2 | 4200000 |  |  |  |  | 안영재
26-112 | 진행예정 | 26 1차 | EY | TONOMETER, REBOUND, HANDHELD | 추가 | 1 | 9900000 |  |  |  |  | 김상우
26-113 | 진행예정 | 26 1차 | IIA | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | 폐품 | 1 | 3100000 |  |  |  |  | 안영재
26-114 | 진행예정 | 26 1차 | OR (UR) | 3D MR/ULTRASOUND FUSION GUIDED PROSTATE BIOPSY SYSTEM | 신규 | 1 | 310000000 |  |  |  |  | 김성훈
26-115 | 진행예정 | 26 1차 | OR (OS) | ROBOT SURGERY SYSTEM, CUVIS-SPINE | 신규 | 1 | 665000000 |  |  | 서비스로봇실증사업 선정 본원 부담 2.66억원 |  | 김성훈
26-116 | 진행예정 | 26 서면 | HP | ENDOSCOPIC VIDEO SYSTEM, EGD | 추가 | 1 | 125000000 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
26-117 | 진행예정 | 26 서면 | HP | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | 추가 | 3 | 150000000 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
26-118 | 진행예정 | 26 서면 | HP | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | 추가 | 2 | 120000000 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
26-119 | 진행예정 | 26 서면 | HP | MOITOR, PATIENT | 추가 | 4 | 10560000 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
26-120 | 진행예정 | 26 서면 | HP | CO2 REGULATION UNIT | 추가 | 1 | 7000000 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
26-121 | 진행예정 | 26 서면 | HP | WASHER, ENDOSCOPIC | 추가 | 2 | 임대 |  |  | 건진센터 내시경실 확장 |  | 안정수
※ 우선 순위 : 기한 지정 (법적 기준) > 진료차질 > 수익성
※ 2천만원이상 계약은 입찰규격준비, 법무검토, 입찰공고, 재공고 등으로 통상 40~60일 소요, 입고는 계약체결후 통상 2~3개월 소요 (총 3.5~5개월) ※ 2천만원이하 계약은 법규에 의거, 입찰경쟁 아닌 수의계약 가능으로 통상 20~30일 소요되며, 입고는 계약체결후 통상 1~2개월 소요 (총 1.5~3개월)
※ 국책사업 진행으로 긴급 도입 필요 장비 외 후순위 진행